赤峰市医院医学装备购置可行性论证报告

# （此表用于申请采购50万元及以上医疗设备）

| 设备名称 | （必填） |  |  | 推荐 品牌型号 |  |  |  |  |  | 1:（必填） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 数 量 | （必填） |  |  |  |  |  |  |  |  | 2:（必填） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预估价格 | （必填） |  |  |  |  |  |  |  |  | 3:（必填） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设备购置 目的 | 业务拓展需要 □ 新技术开展需要 □ 技术更新需要 □ 基础医疗安全需要□ 经济效益需要 □ 学科建设需要 □ 科研教学需要 □ 政策性项目 □ 其它 □ （必填） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项理由和依据重要性 | 申购理由 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 适应症 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 拟开展诊查 项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 目前国内外使用情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 现有同类设备情况 | 使用科室 及数量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 购置年份 及数量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 年均工作量 （人次/年/台） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 年均检查阳性率（除体检） |  |  |  |  |  |  |  |
| 经济效益 | 收费项目名称 |  |  |  |  | （必填） |  |  |  |  |  | 月折旧 |  |  |  |  | （按60个月或72个月折旧） |  |  |
|  | 正常使用年限（年） |  |  |  |  | （必填） |  |  |  |  |  | 预计年工作量（人次） |  |  |  |  | （必填） |  |  |
|  | 年均卫生材料支出（万元） |  |  |  |  | （必填） |  |  |  |  |  | 年均维保支出（万元） |  |  |  |  | （必填） |  |  |
|  | 预计年收入 （万元） |  |  |  |  | （必填） |  |  |  |  |  | 投资回收期（年） |  |  |  |  | （必填） |  |  |
| 备注 | 投资回收期=申请单价预期年收入−年均维保支出−年均卫生材料支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 效益分析 | 可开展的教学、科研项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 社会效益分析 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 人员配备 情况 | 对使用人员是否有特殊要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 相关人员配备数量 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 对使用人员是否完成相应培训 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 耗材使用 情况说明 | （如是否只能使用原厂耗材、耗材价格等）（必填） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 配套条件 | 是否需要相应场地改造/修缮 |  |  |  |  |  |  |  | 安装场地 |  |  |  | 满足/ 不满足 |  |  | 光照亮度 |  |  | 满足/不满足 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 电源 |  |  |  | 满足/ 不满足 |  |  | 水源 |  |  | 满足/不满足 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 磁场屏蔽 |  |  |  | 满足/不满足 |  |  | 辐射防护 |  |  | 满足/不满足 |
|  | 是否有排污放射等问题 |  |  |  |  |  |  |  | 解决 措施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 特殊要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 技术先进性 | 近年来是否有重大改进 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 是否为创新 医用设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 主流机型情况 | 序号 | 产地 |  |  |  | 品牌 |  |  |  |  |  |  | 主流型号 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | 进口 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 | 国产 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 需说明的事项 |  | 例：经调研 ，确认为单一来源/无国产此类设备等 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 备注 |  | 需调研进口和国产至少三家主流品牌的设备情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 技术参数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 承诺：所提交的文件材料真实、可靠，对交虚假材料所引起 一切后果承担责任 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 科室小组意见 | 小组人员签字： （五人以上单数手签） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 填表人 |  |  |  |  |  |  |  | 填表人电话 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |