固定资产手动盘点小程序应用参数

实现医院资产的全面化，智能化，协同化管理

- 医院固定资产移动化应用

医院资产管理移动应用，核心目标是破解传统电脑端操作在资产盘点、维护中的时空限制，通过手机端轻量化功能，实现资产全生命周期的灵活、高效管控 。

核心管理：一是移动扫码盘点，盘点人员无需携带厚重设备，现场用手机扫描资产标签即可完成信息核对，系统严格遵循医院资产盘点管理制度，自动比对账面与实际数据，精准生成盘盈单、盘亏单，规避人工记录误差 ；二是快速维修申请，资产出现故障时，使用人可即时拍照上传故障情况，填写申请单提交，无需线下跑流程；三是系统无缝对接，应用与医院现有资产管理系统深度打通，盘点数据、维修工单等信息实时同步，无需人工二次录入，保障资产数据在全流程中的一致性与准确性 。

二、参数清单：

| 系统 | 分类 | 小程序功能 | 技术要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 资产管理 | 移动应用 | 资产扫一扫 | 借助手机端的扫码功能，实现资产的灵活高效管理。根据资产盘点管理制度，实现盘点人员移动扫码盘点，查看设备详情，核对设备信息，并可根据盘点结果自动生成盘盈单、盘亏单。与现有资产管理系统实现无缝对接。 |
|  |  | 维修申请 | 通过扫描设备条码实现设备快速报修； |
|  |  | 维修工单 | 记录设备维修情况，记录维修备品备件消耗及费用； |
|  |  | 移动盘点 | 借助手机端实现设备盘点，并自动生成盘盈、盘亏单； |
|  |  | 移动巡检 | 基于巡检计划实现手机巡检并记录巡检情况； |
|  |  | 查询统计 | 实现设备快速查询管理科室，使用科室，设备状态，设备类别，设备位置和关键程度； |
|  |  | 移动验收 | 实现手机端设备验收，支持验收相关资料上传； |