赤峰市医院设备存储库房租赁采购要求

一、具有房屋产权证明，房屋产权清晰。

二、房屋的所有权属个人、公司所有均可。

三、面积需求850平方米。

四、库房地面为混凝土固化地面，不起灰无尘，地面平整防滑、不积水。

五、库房建筑高度为3.5米以上，外墙蒸压加气混凝土砌块维护货夹心保温板墙面，夹芯板选用岩棉防火材料。

六、库房内墙、顶面光洁;墙面、顶面不渗水、不吸水、保温效果好;门窗结构严密。

七、有三相电，且设防雷设施。库房电力总负荷(包括照明、办公、空调、制冷、制热、物流设备等)满足招标方实际使用需求。

八、库房应具备基本的消防设施。