## Sheet1
包1：国产医疗设备清单
序号 | 项目名称 | 数量 | 单位 | 单项预算（万元） | 小计（万元） | 使用科室
1 | CT | 2 | 台 | 1500 | 3000 | CT室
2 | CT造影注射装置 | 2 | 台 | 20 | 40
3 | 恒温箱 | 2 | 台 | 0.4 | 0.8 | 核磁
4 | MR | 1 | 台 | 790 | 790
5 | MR | 1 | 台 | 1100 | 1100
6 | 移动式数字平板C型臂X射线机 | 1 | 台 | 100 | 100 | 放射线
7 | 移动DR | 1 | 台 | 67 | 67
8 | DR | 1 | 台 | 280 | 280
9 | 血管造影系统 | 1 | 台 | 700 | 700 | 介入科
10 | 血管造影系统 | 2 | 台 | 650 | 1300
11 | 彩色多普勒超声诊断系统 | 1 | 台 | 50 | 50
12 | 病人监护仪 | 1 | 台 | 7 | 7
13 | 微量泵站 | 3 | 套 | 3.5 | 10.5
14 | 除颤监护仪 | 3 | 台 | 5 | 15
15 | 麻醉机 | 2 | 台 | 18 | 36
16 | 转运监护仪 | 3 | 台 | 3 | 9
17 | 转运对接车 | 6 | 台 | 7 | 42
18 | 转运呼吸机 | 1 | 台 | 15 | 15
19 | 智能毒麻药品柜 | 1 | 台 | 20 | 20
20 | 多道心电图机 | 1 | 台 | 3 | 3
21 | 心脏及大血管彩超 | 4 | 台 | 185 | 740 | 超声科
22 | 腹部超声 | 2 | 台 | 170 | 340
23 | 经颅多普勒超声仪 | 1 | 台 | 25 | 25
24 | 电动液压手术床 | 12 | 台 | 15 | 180 | 手术室
25 | 电动液压脑科脊柱科手术台 | 6 | 台 | 50 | 300
26 | 电动骨科牵引手术台 | 2 | 台 | 50 | 100
27 | 超高清4K荧光腹腔镜系统 | 2 | 台 | 90 | 180
28 | 医用电热恒温培养箱 | 10 | 台 | 0.7 | 7
29 | 暖风机 | 5 | 台 | 4 | 20
30 | 回路垫 | 20 | 台 | 4 | 80
31 | 气压止血器 | 10 | 台 | 2 | 20
32 | 医用射线防护用品 | 20 | 台 | 1 | 20
33 | 硅胶体位用品 | 50 | 套 | 0.6 | 30
34 | 单联移动式防护屏风 | 10 | 台 | 1 | 10
35 | 器械车 | 110 | 台 | 0.5 | 55
36 | 托盘 | 50 | 个 | 0.1 | 5
37 | 脚凳 | 80 | 个 | 0.06 | 4.8
38 | 医用转移车 | 40 | 台 | 1.5 | 60
39 | 圆凳 | 200 | 个 | 0.04 | 8
40 | 麻醉凳 | 30 | 个 | 0.1 | 3
41 | 基础手术器械 | 55 | 套 | 3.8 | 209
42 | 腔镜手术器械 | 10 | 套 | 18 | 180
43 | 腔镜手术器械 | 2 | 套 | 18 | 36
44 | 3D内窥镜荧光摄像系统 | 1 | 台 | 130 | 130
45 | 高频手术系统 | 1 | 台 | 70 | 70
46 | 手术转播、直播集成系统 | 2 | 套 | 25 | 50
47 | 耗材转运机器人 | 1 | 台 | 25 | 25
48 | 麻醉机 | 1 | 台 | 25 | 25 | 麻醉科
49 | 麻醉机 | 20 | 台 | 18 | 360
50 | 微量泵 | 25 | 台 | 1 | 25
51 | 微量泵 | 15 | 台 | 0.5 | 7.5
52 | 便携式彩超 | 1 | 台 | 45 | 45
53 | 人体局部组织血氧无创监测仪 | 1 | 台 | 20 | 20
54 | 纤维气管插管镜 | 1 | 台 | 10 | 10
55 | 纤维气管插管镜 | 1 | 台 | 10 | 10
56 | 纤维气管插管镜 | 1 | 台 | 15 | 15
57 | 除颤仪 | 1 | 台 | 5 | 5
58 | 血液回收机 | 4 | 台 | 21 | 84
59 | 麻醉机呼吸机回路消毒机 | 2 | 台 | 12 | 24
60 | 血液动力学监测 | 1 | 台 | 48 | 48
61 | 监护仪 | 5 | 台 | 10 | 50
62 | 转运监护仪 | 1 | 台 | 3 | 3
63 | 转运呼吸机 | 1 | 台 | 15 | 15
64 | 手持式可视喉镜 | 10 | 台 | 5 | 50
65 | 生物显微镜 | 4 | 台 | 10 | 40 | 病理科
66 | 全自动冰冻染色机 | 1 | 台 | 18 | 18
67 | 冰冻切片机 | 1 | 台 | 30 | 30
68 | 轮式石蜡切片机 | 1 | 台 | 12 | 12
69 | 石蜡包埋机 | 1 | 台 | 12 | 12
70 | 脱水机 | 1 | 台 | 23 | 23
71 | 染色机 | 1 | 台 | 25 | 25
72 | 漂烘仪 | 1 | 台 | 1 | 1
73 | 涂片细胞离心机 | 1 | 台 | 1 | 1
74 | 电热恒温箱 | 1 | 台 | 1 | 1
75 | 封片机 | 1 | 台 | 30 | 30
76 | 全自动化学发光免疫分析仪（高血压、胃功能、唐筛、支原体、衣原体等） | 2 | 台 | 26 | 52 | 检验科
77 | 全自动尿液分析流水线 | 1 | 套 | 65 | 65
78 | 全自动血凝分析仪 | 3 | 台 | 5 | 15
79 | 全自动生化流水线 | 1 | 套 | 580 | 580
80 | 生物显微镜 | 6 | 台 | 8.85 | 53.1
81 | 全自动核酸工作站 | 1 | 台 | 72 | 72
82 | 2-8℃医用冷藏箱 | 10 | 台 | 3 | 30
83 | 医用冷冻箱 | 5 | 台 | 1.7 | 8.5
84 | 超低温冰箱 | 2 | 台 | 5 | 10
85 | 医用血液冷藏箱 | 4 | 台 | 3 | 12
86 | 洁净工作台 | 2 | 台 | 1.5 | 3
87 | 高速冷冻离心机 | 2 | 台 | 4.5 | 9
88 | 高速离心机 | 5 | 台 | 4 | 20
89 | 立式压力蒸汽灭菌器 | 3 | 台 | 2.5 | 7.5
90 | 全自动血气分析仪 | 1 | 台 | 15 | 15
91 | 全自动血型分析仪 | 2 | 台 | 28 | 56
92 | 生物安全柜 | 5 | 台 | 4.4 | 22
93 | 实验台 | 1 | 台 | 45 | 45
94 | 全自动核酸提取仪 | 2 | 台 | 18 | 36
95 | 医用离心机 | 8 | 台 | 2.2 | 17.6
96 | 自动粪便处理分析系统 | 1 | 台 | 20 | 20
97 | 步态评估系统 | 1 | 台 | 60 | 60 | 康复医学科
98 | 膝关节等速训练与测试系统 | 1 | 台 | 17 | 17
99 | 关节康复训练器 | 1 | 套 | 15 | 15
100 | 上肢康复训练系统（上肢康复机器人） | 1 | 台 | 25 | 25
101 | 下肢康复训练机（早期下肢康复机器人） | 1 | 台 | 85 | 85
102 | 智能动态反馈训练系统（电动移位机） | 1 | 台 | 70 | 70
103 | 上下肢训练器 | 6 | 台 | 12 | 72
104 | 上下肢训练器（床旁） | 4 | 台 | 12 | 48
105 | 监护仪 | 1 | 台 | 3 | 3
106 | 吞咽喉镜 | 1 | 台 | 30 | 30
107 | 上下肢振动训练器 | 1 | 台 | 30 | 30
108 | 冷空气治疗仪 | 1 | 台 | 19 | 19
109 | 中频干扰电治疗仪 | 1 | 台 | 15 | 15
110 | RA智能上肢作业训练系统 | 1 | 台 | 18 | 18
111 | 脉动治疗仪 | 2 | 台 | 7 | 14
112 | 站立架 | 3 | 台 | 4 | 12
113 | 微量泵 | 2 | 台 | 0.5 | 1
114 | 步行阶梯 | 1 | 台 | 13 | 13
115 | 艾灸治疗仪 | 1 | 台 | 10 | 10
116 | 手功能康复训练系统 | 1 | 台 | 10 | 10
117 | 中低频治疗仪 | 1 | 台 | 8.8 | 8.8
118 | 静态平衡仪 | 1 | 台 | 6 | 6
119 | 心电图机 | 1 | 台 | 3 | 3
120 | 超短波治疗机 | 1 | 台 | 3 | 3
121 | 磁刺激仪 | 1 | 台 | 60 | 60
122 | 上肢康复训练仪 | 1 | 台 | 65 | 65
123 | 医用诊疗床 | 1 | 台 | 3 | 3
124 | 医用诊疗床 | 1 | 台 | 3 | 3
125 | 医用诊疗床 | 1 | 台 | 3 | 3
126 | 电动起立床 | 1 | 台 | 3.5 | 3.5
127 | 神经肌肉电刺激仪 | 5 | 台 | 4.8 | 24
128 | 吞咽神经肌肉低频电刺激仪 | 1 | 台 | 25 | 25
129 | 平衡测试及训练系统 | 1 | 台 | 40 | 40
130 | 气压弹道式体外冲击波治疗仪 | 1 | 台 | 18.8 | 18.8
131 | 压电式冲击波治疗仪 | 1 | 台 | 55 | 55
132 | 彩色超声诊断系统 | 1 | 台 | 45 | 45
133 | 电热恒温水浴箱（锅） | 1 | 台 | 0.5 | 0.5
134 | 训练用厨具 | 1 | 套 | 7.5 | 7.5
135 | 电子针灸仪 | 20 | 台 | 0.12 | 2.4
136 | 超声波治疗仪 | 1 | 台 | 5.5 | 5.5
137 | 平行杠 | 1 | 个 | 0.45 | 0.45
138 | 低频体外膈肌起搏器 | 1 | 个 | 6 | 6
139 | 多功能恒温蜡疗机 | 1 | 台 | 14.8 | 14.8
140 | 光子治疗仪 | 1 | 台 | 4.5 | 4.5
141 | 深部微波治疗仪 | 1 | 台 | 29.4 | 29.4
142 | 磁振热治疗仪 | 1 | 台 | 7.8 | 7.8
143 | 低频电子脉冲治疗仪 | 1 | 台 | 3.5 | 3.5
144 | 压力治疗仪 | 4 | 台 | 1.6 | 6.4
145 | 便携式近红外脑功能成像装置 | 1 | 台 | 50 | 50
146 | 升降式PT训练床 | 10 | 台 | 3 | 30
147 | 针灸床 | 10 | 台 | 1 | 10
148 | 红外线治疗仪 | 1 | 台 | 6 | 6
149 | 功能性电刺激仪 | 5 | 台 | 3 | 15
150 | 心理语言评估与治疗电脑 | 1 | 台 | 10 | 10
151 | 排痰机 | 3 | 台 | 5 | 15
152 | 肠内输液泵 | 3 | 台 | 0.8 | 2.4
153 | VOCAL吞咽机器 | 1 | 台 | 5 | 5
154 | 呼吸训练仪 | 1 | 台 | 5 | 5
155 | LOTCA评估工具箱 | 1 | 套 | 5 | 5
156 | PT凳 | 10 | 个 | 0.15 | 1.5
157 | TDP神灯 | 10 | 台 | 0.3 | 3
158 | 手法引流床 | 2 | 个 | 2 | 4
159 | 镜像治疗箱（偏瘫上肢训练） | 1 | 台 | 1 | 1
160 | 弹力带/阻力带 | 8 | 条 | 0.05 | 0.4
161 | 腕部负重沙包 | 20 | 个 | 0.05 | 1
162 | 站立架 | 4 | 个 | 0.5 | 2
163 | WAB评估训练电脑带相关工具箱 | 1 | 套 | 0.5 | 0.5
164 | 升降式直立训练床 | 2 | 台 | 0.5 | 1
165 | 攀爬康复训练阶梯 | 1 | 台 | 0.5 | 0.5
166 | 功率自行车 | 1 | 台 | 3.5 | 3.5
167 | 肋木架 | 1 | 个 | 0.5 | 0.5
168 | 台阶组合箱 | 1 | 套 | 0.5 | 0.5
169 | 医用助行器 | 4 | 台 | 0.2 | 0.8
170 | 轮椅 | 2 | 台 | 0.1 | 0.2
171 | 肘拐 | 2 | 个 | 0.05 | 0.1
172 | 腋拐 | 2 | 个 | 0.05 | 0.1
173 | 四角拐 | 2 | 个 | 0.08 | 0.16
174 | 医用-86℃超低温保存箱 | 2 | 台 | 4 | 8 | 中心实验室
175 | 便携式液氮转运罐 | 1 | 台 | 0.58 | 0.58
176 | 普通离心机 | 1 | 台 | 1.5 | 1.5
177 | 迷你掌中宝离心机 | 1 | 台 | 0.2 | 0.2
178 | 微量高速离心机 | 1 | 台 | 0.48 | 0.48
179 | 低温等离子体手术系统 | 1 | 台 | 20 | 20
180 | 开颅肿瘤切除手术器械 | 4 | 套 | 9.5 | 38
181 | 射频控温热凝器 | 1 | 台 | 20 | 20
182 | 多功能血管超声仪 | 1 | 台 | 120 | 120
183 | 开颅器械包 | 2 | 套 | 8 | 16
184 | 颅内外搭桥手术器械 | 1 | 套 | 38 | 38
185 | 个人无铅防护套装 | 6 | 套 | 1.64 | 9.84
186 | 超声骨动力设备 | 1 | 台 | 110 | 110
187 | 脊柱内窥镜手术系统 | 1 | 台 | 190 | 190
188 | 移动式C形臂X射线机 | 1 | 台 | 200 | 200
189 | 脊柱外科手术床 | 2 | 台 | 45 | 90
190 | 可视喉镜 | 1 | 台 | 3.5 | 3.5 | 神经内科
191 | 多导睡眠记录仪（便携式） | 2 | 台 | 19 | 38
192 | 192导视频脑电监测仪 | 1 | 台 | 59 | 59
193 | 64导视频脑电监测仪 | 1 | 台 | 50 | 50
194 | 32导脑电图仪 | 2 | 台 | 35 | 70
195 | 20导脑电图帽 | 6 | 台 | 0.25 | 1.5
196 | 经颅磁刺激仪 | 1 | 台 | 40 | 40
197 | 经颅电刺激仪 | 1 | 台 | 30 | 30
198 | 神经心理认知评估训练系统 | 1 | 台 | 40 | 40
199 | 肌电生物反馈仪 | 1 | 台 | 7 | 7
200 | 便携式多普勒超声系统（肌骨超声） | 1 | 台 | 45 | 45
201 | 眼震电图 | 1 | 台 | 38 | 38
202 | 除颤仪 | 5 | 台 | 5 | 25
203 | 专用转运床 | 5 | 台 | 5 | 25
204 | 转运监护仪 | 5 | 台 | 3 | 15
205 | 气压治疗仪 | 25 | 台 | 3 | 75
206 | 鼻饲营养泵 | 3 | 台 | 0.8 | 2.4
207 | 多通道输液工作站（一拖六） | 5 | 套 | 4.5 | 22.5
208 | 多通道输液工作站（一拖四） | 15 | 套 | 3.5 | 52.5
209 | 吞咽治疗仪 | 4 | 台 | 1.9 | 7.6
210 | 单孔无影灯 | 1 | 台 | 0.2 | 0.2
211 | 深部湿化治疗仪 | 5 | 台 | 4 | 20
212 | 便捷式动态血压监测记录仪 | 7 | 台 | 1.2 | 8.4
213 | 输液泵 | 10 | 台 | 0.5 | 5
214 | 颅内压监测仪 | 1 | 台 | 9 | 9
215 | 医用控温仪 | 9 | 台 | 3 | 27
216 | 心肺复苏仪 | 1 | 台 | 10 | 10
217 | 电子支气管镜 | 1 | 台 | 12 | 12
218 | 震动排痰仪 | 8 | 台 | 3.5 | 28
219 | 电动站立床 | 1 | 台 | 3.5 | 3.5
220 | 制冰机 | 1 | 台 | 0.5 | 0.5
221 | 床旁经颅多普勒超声 | 1 | 台 | 40 | 40
222 | 穿戴式心电传感器 | 1 | 台 | 0.04 | 0.04
223 | 移动核磁 | 1 | 台 | 400 | 400
224 | 无创呼吸机 | 1 | 台 | 15 | 15
225 | 床旁血液滤过机 | 1 | 台 | 18 | 18
226 | 转运轮椅 | 1 | 张 | 3 | 3
227 | 心电图 | 1 | 台 | 3 | 3
228 | 高端监护仪 | 17 | 台 | 8 | 136
229 | 有创呼吸机 | 6 | 台 | 22 | 132
230 | 治疗车 | 100 | 台 | 0.08 | 8 | 护理部
231 | 口服药发放车 | 15 | 台 | 0.05 | 0.75
232 | 条码打印机 | 20 | 台 | 0.05 | 1
233 | 微型打印机 | 20 | 台 | 0.05 | 1
234 | 打印机 | 100 | 台 | 0.1 | 10
235 | 电脑 | 100 | 台 | 0.3 | 30
236 | 条码扫描枪 | 50 | 个 | 0.02 | 1
237 | 抢救车 | 20 | 台 | 0.15 | 3
238 | 医用冰箱 | 20 | 台 | 0.2 | 4
239 | 转运床 | 20 | 台 | 0.1 | 2
240 | 体温枪 | 20 | 台 | 0.01 | 0.2
241 | 电子血压计 | 50 | 台 | 0.02 | 1
242 | 自动台式自测血压计 | 20 | 台 | 0.1 | 2
243 | 气压治疗仪 | 20 | 台 | 3.5 | 70
244 | 鼻饲营养泵 | 16 | 台 | 0.8 | 12.8
245 | 电子多功能秤 | 30 | 台 | 0.05 | 1.5
246 | 背心式振动排痰仪 | 18 | 台 | 3 | 54
247 | 呼吸湿化治疗仪 | 20 | 台 | 2 | 40
248 | 膀胱容量测定仪 | 2 | 台 | 2 | 4
249 | 心电图机 | 20 | 台 | 3 | 60
250 | 微量泵 | 100 | 台 | 0.5 | 50
251 | 监护仪 | 100 | 台 | 3 | 300
252 | 信手书 | 30 | 台 | 0.05 | 1.5
253 | 24小时动态血压 | 15 | 台 | 0.5 | 7.5
254 | 单孔无影灯 | 15 | 台 | 0.2 | 3
255 | 过床易 | 40 | 台 | 0.08 | 3.2
256 | 转运呼吸机 | 3 | 台 | 10 | 30
257 | 移动查房车 | 100 | 台 | 1.2 | 120
258 | PDA | 100 | 个 | 0.2 | 20
259 | Pad | 50 | 个 | 0.5 | 25
260 | 心电图机 | 3 | 台 | 5.5 | 16.5 | 心电图室
261 | 有创呼吸机 | 5 | 台 | 22 | 110 | 急诊
262 | 无创呼吸机 | 1 | 台 | 18 | 18
263 | 高流量无创呼吸湿化治疗仪 | 2 | 台 | 4 | 8
264 | 多功能监护仪（带有创监护模块）（带网口） | 9 | 台 | 6 | 54
265 | 标配监护仪（带网口） | 9 | 台 | 3 | 27
266 | 转运监护仪 | 2 | 台 | 2.9 | 5.8
267 | 生命体征检测仪 | 1 | 台 | 1.5 | 1.5
268 | 心电图机（十八导） | 1 | 台 | 5.5 | 5.5
269 | 心电图机 | 1 | 台 | 3 | 3
270 | 除颤仪 | 2 | 台 | 5 | 10
271 | 心肺复苏机 | 1 | 台 | 10 | 10
272 | 微量泵站（一托6) | 6 | 套 | 4.5 | 27
273 | 微量泵 | 20 | 台 | 0.5 | 10
274 | 可视喉镜 | 1 | 台 | 3 | 3
275 | 彩超机 | 1 | 台 | 50 | 50
276 | CRRT机 | 1 | 台 | 16 | 16
277 | 亚低温治疗仪 | 2 | 台 | 3 | 6
278 | 医用冰箱 | 2 | 台 | 0.4 | 0.8
279 | 抢救车 | 2 | 台 | 0.4 | 0.8
280 | 气压治疗仪 | 1 | 台 | 1.5 | 1.5
281 | 治疗车 | 6 | 台 | 0.3 | 1.8
282 | 移动护理站 | 5 | 台 | 1.5 | 7.5
283 | 电脑 | 28 | 台 | 0.3 | 8.4
284 | 打印机 | 10 | 台 | 0.14 | 1.4
285 | 手写信息数字签名版 | 5 | 台 | 0.25 | 1.25
286 | 简易呼吸器 | 20 | 套 | 0.05 | 1
287 | 体重秤 | 1 | 台 | 0.1 | 0.1
288 | 灌流机 | 1 | 台 | 4.5 | 4.5
289 | 电子血压计 | 5 | 台 | 0.02 | 0.1
290 | 洗胃机 | 2 | 台 | 2 | 4
291 | 条码打印机 | 10 | 台 | 0.1 | 1
292 | 电动吸引器 | 2 | 台 | 0.15 | 0.3
293 | 移动式床旁X射线防护装置 | 1 | 台 | 4 | 4
294 | X线观片灯 | 5 | 台 | 0.3 | 1.5
295 | 血气分析仪 | 1 | 台 | 0.1 | 0.1
296 | 床旁免疫分析仪 | 1 | 台 | 0.5 | 0.5
297 | 过氧化氢低温等离子体灭菌器 | 1 | 台 | 24 | 24 | 消毒供应中心
298 | 环境浓度安全监测报警系统 | 1 | 套 | 18 | 18
299 | 洁净电热蒸汽发生器 | 3 | 台 | 7 | 21
300 | 洁净电热蒸汽发生器 | 3 | 台 | 7 | 21
301 | 水处理系统 | 1 | 套 | 15 | 15
302 | 压力蒸汽灭菌器 | 3 | 台 | 30 | 90
303 | 清洗消毒器 | 3 | 台 | 20 | 60
304 | 内镜清洗工作站（软） | 1 | 套 | 12 | 12
305 | 内镜清洗工作站（硬） | 1 | 套 | 12 | 12
306 | 医用封口机 | 2 | 台 | 7.5 | 15
307 | 医用热风干燥柜 | 1 | 台 | 8 | 8
308 | 真空干燥柜 | 1 | 台 | 10 | 10
309 | 信息追溯系统 | 1 | 套 | 30 | 30
310 | 口腔清洗机 | 1 | 台 | 7 | 7
311 | 口腔手机注油机 | 1 | 台 | 1 | 1
312 | 医用空气加压氧舱 | 1 | 台 | 550 | 550 | 高压氧中心
313 | 高压氧舱专用监护仪 | 3 | 台 | 15.8 | 47.4
314 | 无影灯（三灯头） （百级手术间） | 10 | 套 | 21 | 210 | 手术室
315 | 无影灯（双灯头） （万级手术间） | 17 | 套 | 14 | 238
316 | 无影灯（双灯头） （急诊手术间） | 7 | 套 | 14 | 98
317 | 牙科综合治疗台 | 8 | 台 | 4 | 32 | 口腔科
318 | 牙科综合治疗台 （手术，种植） | 2 | 台 | 5 | 10
319 | 口腔颌面锥形束体层设备 | 1 | 台 | 70 | 70
320 | 牙片机 | 1 | 台 | 1.5 | 1.5
321 | 根管治疗超声一体机 | 2 | 台 | 11 | 22
322 | 种植机 | 1 | 台 | 6 | 6
323 | 种植手机 | 6 | 把 | 0.3 | 1.8
324 | 种植手术套装 | 6 | 套 | 0.6 | 3.6
325 | 超声骨刀 | 1 | 台 | 5 | 5
326 | 高频电刀 | 1 | 台 | 0.65 | 0.65
327 | 石膏振荡器 | 1 | 台 | 0.4 | 0.4
328 | 模型修整机 | 1 | 台 | 0.5 | 0.5
329 | 牙周治疗仪 | 1 | 台 | 2 | 2
330 | 器械车 | 10 | 台 | 0.2 | 2
331 | 器械柜 | 10 | 台 | 0.1 | 1
332 | 拔牙钳子 | 40 | 把 | 0.05 | 2
333 | 正畸钳子 | 22 | 把 | 0.2 | 4.4
334 | 辅助手术器械 | 15 | 套 | 0.02 | 0.3
335 | 拔牙挺 | 40 | 把 | 0.04 | 1.6
336 | 橡皮障 | 5 | 套 | 0.38 | 1.9
337 | 牙科高速涡轮手机 | 40 | 把 | 0.12 | 4.8
338 | 内镜清洗消毒追溯系统 | 1 | 套 | 6.8 | 6.8 | 耳鼻喉
339 | 负压真空内镜洁净储存柜 | 1 | 套 | 11 | 11
340 | 全自动内镜清洗消毒机 | 1 | 套 | 10 | 10
341 | 内镜清洗消毒工作站 | 1 | 套 | 10 | 10
342 | 良性阵发性位置性眩晕诊疗系统 | 1 | 套 | 140 | 140
343 | 鼻内镜 | 10 | 个 | 0.6 | 6
344 | 耳内镜 | 6 | 个 | 0.6 | 3.6
345 | 超高清医用内窥镜摄像系统 | 1 | 套 | 35 | 35
346 | 医用头灯 | 4 | 台 | 0.55 | 2.2
347 | 耳鼻喉综合诊疗台 | 2 | 台 | 7 | 14
348 | 咽鼓管压力测量仪 | 1 | 台 | 30 | 30
349 | 压缩吹张雾化吸入机 （咽鼓管治疗仪） | 1 | 台 | 10 | 10
350 | 隔声屏蔽室 | 1 | 间 | 12 | 12
351 | 隔声室 | 1 | 间 | 8 | 8
352 | 电子鼻咽喉镜 | 1 | 套 | 110 | 110
353 | 多导睡眠呼吸监测仪 | 2 | 台 | 15 | 30
354 | 吊桥吊塔 | 1 | 套 | 650 | 650 | 总务科
355 | 防褥疮床垫 | 17 | 台 | 1.58 | 26.86 | ICU
356 | 微量注射泵 | 68 | 台 | 0.5 | 34
357 | 多通道输液工作站（一拖六） | 3 | 套 | 4.5 | 13.5
358 | 多通道输液工作站（一拖四） | 3 | 套 | 3.5 | 10.5
359 | 呼吸机 | 17 | 台 | 15 | 255
360 | 肠内营养泵 | 17 | 台 | 0.8 | 13.6
361 | 高端监护仪 | 17 | 台 | 9 | 153
362 | 输液泵 | 10 | 台 | 0.5 | 5
363 | 转运床 | 1 | 台 | 0.5 | 0.5
364 | 高流量无创呼吸湿化治疗仪 | 6 | 台 | 2 | 12
365 | 无创呼吸机 | 2 | 台 | 15 | 30
366 | 转运呼吸机 | 1 | 台 | 15 | 15
367 | 转运监护仪 | 1 | 台 | 3 | 3
368 | 全胸多频振荡排痰机 | 4 | 台 | 2 | 8
369 | 气囊测压表 | 2 | 台 | 0.19 | 0.38
370 | 便携式电子支气管镜 | 5 | 台 | 7 | 35
371 | 可视喉镜 | 2 | 台 | 3.5 | 7
372 | 单孔灯 | 1 | 台 | 0.2 | 0.2
373 | 医用控温仪 | 8 | 台 | 2 | 16
374 | 升温毯 | 1 | 台 | 2 | 2
375 | 近红外组织血氧参数无损监测仪 | 1 | 台 | 35.8 | 35.8
376 | 心肺复苏器 | 1 | 台 | 10 | 10
377 | 除颤监护仪 | 1 | 台 | 5 | 5
378 | 便携式超声机 | 1 | 台 | 50 | 50
379 | 心输出量测量仪 | 1 | 台 | 37 | 37
380 | 移位机 | 1 | 台 | 10 | 10
381 | 心电图机 | 1 | 台 | 3 | 3
382 | 血液净化机 | 2 | 台 | 17.8 | 35.6
383 | 空气波压力治疗机 | 17 | 台 | 2 | 34
384 | 血气分析仪 | 1 | 台 | 0.1 | 0.1
385 | 全自动化学发光免疫分析仪 | 1 | 台 | 1 | 1
386 | 移动式床旁X射线机X射线防护装置 | 1 | 台 | 3.3 | 3.3
387 | 呼吸机内部回路消毒机 | 1 | 台 | 13.35 | 13.35
388 | 全自动雪花制冰机 | 1 | 台 | 0.79 | 0.79
389 | 床单位消毒器 | 1 | 台 | 1.2 | 1.2
390 | 医用冷藏箱 | 1 | 台 | 0.8 | 0.8
391 | 电脑 | 40 | 台 | 0.3 | 12
392 | PDA系列产品数据采集器 | 12 | 台 | 0.3 | 3.6
393 | 打印机 | 8 | 台 | 0.12 | 0.96
394 | 标签打印机 | 3 | 台 | 0.08 | 0.24
395 | 指纹手写签字屏 | 2 | 台 | 0.25 | 0.5
396 | 医用观片灯 | 2 | 台 | 0.41 | 0.82
397 | 中央监护站（一拖30） | 1 | 台 | 6.5 | 6.5
398 | 电子体重秤 | 1 | 台 | 0.05 | 0.05
399 | 空气消毒机 | 17 | 台 | 0.38 | 6.46
400 | 多功能显示屏 | 3 | 台 | 0.5 | 1.5
401 | 病历车（含病历夹） | 1 | 台 | 0.15 | 0.15
402 | 治疗车 | 14 | 台 | 0.3 | 4.2
403 | 抢救车 | 1 | 台 | 0.5 | 0.5
404 | 简易呼吸器 | 20 | 台 | 0.03 | 0.6
405 | 气管插管车 | 1 | 台 | 0.5 | 0.5
406 | 医用移动电脑推车 | 10 | 台 | 0.2 | 2
407 | 经颅多普勒（TCD） | 1 | 台 | 20 | 20 | 神外ICU
408 | 颅内压监测仪（ICP） | 2 | 台 | 5 | 10
409 | 脑电、脑氧监测仪 | 1 | 台 | 70 | 70
410 | 医用冷藏柜 | 5 | 台 | 2 | 10 | 药剂科
411 | 带锁医用冷藏柜 | 2 | 台 | 0.8 | 1.6
412 | 医用阴凉柜 | 2 | 台 | 0.8 | 1.6
413 | 温湿度检测器 | 15 | 个 | 0.048 | 0.72
414 | 台式计算机 | 5 | 台 | 0.3 | 1.5
415 | 打印机 | 7 | 台 | 0.14 | 0.98
416 | 针式打印机 | 2 | 台 | 0.1 | 0.2
417 | 高拍仪 | 5 | 台 | 0.15 | 0.75
418 | 扫码盒 | 6 | 个 | 0.2 | 1.2
419 | PDA数据采集器 | 6 | 个 | 0.25 | 1.5
420 | 空气波压力治疗仪 | 2 | 台 | 2 | 4 | 骨科医学中心
421 | 足踝系统综合工具包 | 2 | 台 | 5 | 10
422 | 体外冲击波治疗仪 | 1 | 台 | 15 | 15
423 | 体外冲击波治疗仪 | 1 | 台 | 10 | 10
424 | 脊柱单通道全内镜微创手术系统 | 1 | 台 | 220 | 220
425 | 移动式C型臂X射线机 | 1 | 台 | 120 | 120
426 | 移动式C型臂X射线机 | 1 | 台 | 180 | 180
427 | 骨科3D显微镜 | 1 | 台 | 200 | 200
428 | 血型鉴定分析仪 | 1 | 台 | 15 | 15 | 输血科
429 | 交叉配血仪 | 1 | 台 | 15 | 15
430 | 生物显微镜 | 1 | 台 | 3 | 3
431 | 卡式孵育器 | 1 | 台 | 1 | 1
432 | 卡式离心机 | 1 | 台 | 0.8 | 0.8
433 | 低温离心机 | 1 | 台 | 4 | 4
434 | 普通离心机 | 1 | 台 | 4 | 4
435 | 热合机 | 1 | 台 | 2 | 2
436 | 恒温水浴箱 | 1 | 台 | 0.3 | 0.3
437 | 4℃血液冷藏箱 | 2 | 台 | 3 | 6
438 | -20℃及以下低温冰箱 | 2 | 台 | 3 | 6
439 | 血小板振荡保存箱 | 1 | 台 | 4 | 4
440 | 温度监控系统 | 1 | 台 | 3 | 3
441 | 生物安全柜 | 1 | 台 | 3 | 3
442 | 超净工作台 | 1 | 台 | 2 | 2
443 | 血液运输箱（温控型） | 3 | 台 | 0.5 | 1.5
444 | 高压灭菌器 | 1 | 台 | 5 | 5
445 | 洗眼器+喷淋 | 1 | 台 | 0.5 | 0.5
446 | UPS | 1 | 台 | 5 | 5
447 | 磁共振金属安检仪 | 2 | 台 | 10 | 20 | 医学影像中心
448 | 手持金属探测仪 | 1 | 台 | 0.1 | 0.1
449 | 个人剂量报警仪 | 3 | 台 | 0.2 | 0.6
450 | 竖屏显示器 | 10 | 台 | 5 | 50
451 | 无磁轮椅 | 1 | 台 | 2.5 | 2.5
452 | 无磁平车 | 1 | 台 | 3 | 3
453 | 铅衣 | 6 | 套 | 0.5 | 3
454 | 铅围领 | 6 | 套 | 0.08 | 0.48
455 | 铅方巾 | 6 | 套 | 0.1 | 0.6
456 | 乳腺铅防护 | 4 | 套 | 0.1 | 0.4
457 | 打印机 | 8 | 台 | 0.14 | 1.12
458 | 智能电子储物柜 | 1 | 台 | 0.1 | 0.1
459 | 高频电刀 | 20 | 台 | 12 | 240 | 手术室
460 | 加热手术床垫 | 15 | 台 | 7 | 105
461 | 高频手术系统 | 1 | 台 | 90 | 90
462 | 监护仪 | 20 | 台 | 12 | 240 | 麻醉科
463 | 彩超 | 1 | 台 | 100 | 100
464 | 血液加温仪 | 1 | 台 | 15 | 15
465 | 冲击波治疗仪 | 1 | 台 | 40 | 40
466 | 血气分析仪 | 2 | 台 | 0.1 | 0.2
467 | 呼吸机 | 5 | 台 | 30 | 150
468 | 全自动微生物鉴定及药敏分析系统 | 1 | 台 | 66 | 66 | 检验科
469 | 全自动微生物培养系统 | 1 | 台 | 50 | 50
470 | 全自动血液分析流水线 | 1 | 套 | 296 | 296
471 | 全自动血液分析仪+特定蛋白分析仪 | 1 | 台 | 93 | 93
472 | 免疫流水线 | 1 | 套 | 650 | 650
473 | 革兰氏染片仪 | 1 | 台 | 20 | 20
474 | 酶标仪 | 1 | 台 | 6 | 6
475 | 荧光显微镜 | 2 | 台 | 18 | 36
476 | 台式全能高速冷冻离心机 | 1 | 台 | 23 | 23 | 中心实验室
477 | 微量台式冷冻离心机 | 1 | 台 | 8 | 8
478 | 手术显微镜 | 1 | 台 | 270 | 270 | 神经外科
479 | 超声外科吸引系统 | 1 | 台 | 70 | 70
480 | 双极电凝 | 1 | 台 | 15 | 15
481 | 机械臂 | 1 | 台 | 8 | 8
482 | 手术显微镜 | 1 | 台 | 270 | 270
483 | 术中超声系统 | 1 | 台 | 140 | 140
484 | 手术显微镜 | 2 | 台 | 135 | 270
485 | 神经功能测试系统 | 1 | 台 | 100 | 100
486 | 射频消融系统 | 1 | 台 | 35 | 35
487 | 脑外科手术导航系统 | 1 | 台 | 300 | 300
488 | 脊柱外科手术导航系统 | 1 | 台 | 240 | 240
489 | 前庭功能眩晕诊断系统 | 1 | 台 | 52 | 52 | 神经内科
490 | 智能有创呼吸机 | 1 | 台 | 24 | 24
491 | 转运呼吸机 | 1 | 台 | 8 | 8 | 急诊
492 | 过氧化氢低温等离子体灭菌器 | 1 | 台 | 200 | 200 | 消毒供应中心
493 | 环氧乙烷灭菌器 | 1 | 台 | 140 | 140
494 | 口扫设备 | 1 | 台 | 20 | 20 | 口腔科
495 | 真空热压膜仪 | 1 | 台 | 4 | 4
496 | 喷砂机 | 1 | 台 | 2 | 2
497 | 视频眼震图仪 | 1 | 套 | 65 | 65 | 耳鼻喉
498 | 鼻功能诊断系统 | 1 | 套 | 68 | 68
499 | 迷你微移动式C型臂 | 1 | 台 | 75 | 75 | 骨科医学中心
合计：26793.61万元