赤峰市医院各科室门禁系统清单明细表

| 楼号 | 楼层 | 科室 | 产品明细 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2#楼 | 1楼 | 介入室 | 密码刷卡门禁系统 | 3套 |
|  |  |  | 自动平开门 | 3套 |
|  |  |  | 自动平移门 | 6套 |
|  |  |  | 可视对讲门禁 | 1套 |
| 2#楼 | 1楼 | 放射线 | 自动平移门 | 3套 |
| 2#楼 | 1楼 | 药房 | 指纹刷卡门禁系统 | 1套 |
| 2#楼 | 1楼 | CT室 | 自动平移门 | 1套 |
| 2#楼 | 6楼 | 产科 | 密码刷卡门禁系统 | 2套 |
| 2#楼 | 2楼 | 重症医学 | 指纹门禁系统 | 1套 |
| 2#楼 | 2楼 | 手术室 | 可视对讲系统 | 1套 |
| 2#楼 | 地下负层 | 原核医学 | 自动平移门 | 1套 |
| 2#楼 | 楼后 | 工程部 | 密码刷卡门禁系统 | 1套 |
| 2#楼 | 5楼 | 血液科 | 测温可视对讲门禁系统 | 3套 |
|  |  | 内分泌科 | 测温可视对讲门禁系统 | 3套 |
| 2#楼 | 6楼 | 血液内二科 | 测温可视对讲门禁系统 | 3套 |
|  |  | 妇科 | 测温可视对讲门禁系统 | 3套 |
| 2#楼 | 7楼 | 泌尿外科 | 测温可视对讲门禁系统 | 3套 |
|  |  | 耳鼻喉科 | 测温可视对讲门禁系统 | 3套 |
| 2#楼 | 8楼 | 普外科 | 测温可视对讲门禁系统 | 3套 |
|  |  | 肝胆外科 | 测温可视对讲门禁系统 | 3套 |
| 2#楼 | 9楼 | 神经外一科 | 测温可视对讲门禁系统 | 3套 |
|  |  | 神经外二科 | 测温可视对讲门禁系统 | 3套 |
| 2#楼 | 10楼 | 胸外科 | 测温可视对讲门禁系统 | 3套 |
|  |  | 心脏血管外科 | 测温可视对讲门禁系统 | 3套 |
| 2#楼 | 11楼 | 肿外一科 | 测温可视对讲门禁系统 | 3套 |
|  |  | 肿外二科 | 测温可视对讲门禁系统 | 3套 |
| 2#楼 | 12楼 | 心内三科 | 测温可视对讲门禁系统 | 3套 |
|  |  | 心内二科 | 测温可视对讲门禁系统 | 3套 |
| 2#楼 | 13楼 | 骨一 | 测温可视对讲门禁系统 | 3套 |
|  |  | 骨二 | 测温可视对讲门禁系统 | 3套 |
| 2#楼 | 14楼 | 骨三 | 测温可视对讲门禁系统 | 3套 |
|  |  | 骨四 | 测温可视对讲门禁系统 | 3套 |
| 2#楼 | 15楼 | 眼科 | 测温可视对讲门禁系统 | 3套 |
|  |  | 肛肠外科 | 测温可视对讲门禁系统 | 3套 |
| 2#楼 | 16楼 | 肾内科 | 测温可视对讲门禁系统 | 3套 |
|  |  | 消化内科 | 测温可视对讲门禁系统 | 3套 |
| 2#楼 | 17楼 | 神经内一科 | 测温可视对讲门禁系统 | 3套 |
|  |  | 呼吸与危重症医学科 | 测温可视对讲门禁系统 | 3套 |
| 2#楼 | 18楼 | 神经内二科 | 测温可视对讲门禁系统 | 3套 |
|  |  | 神经内三科 | 测温可视对讲门禁系统 | 3套 |
| 2#楼 | 19楼 | 全科医学 | 测温可视对讲门禁系统 | 3套 |
|  |  | 心内一科 | 测温可视对讲门禁系统 | 3套 |
| 2#楼 | 20楼 | 器官移植科 | 测温可视对讲门禁系统 | 3套 |
|  |  | 神经内四科 | 测温可视对讲门禁系统 | 3套 |
| 1#楼 | 1楼 | 住院处 | 指纹门禁锁 | 3把 |
| 1#楼 | 2楼 | 口腔皮肤科 | 测温可视对讲门禁系统 | 1套 |
|  |  |  | 自动平开门 | 2套 |
| 1#楼 | 2楼 | 科室待定 | 测温可视对讲门禁系统 | 1套 |
|  |  |  | 自动平移门 | 1套 |
| 1#楼 | 2楼 | 烧伤科 | 测温可视对讲门禁系统 | 1套 |
|  |  |  | 自动平移门 | 1套 |
| 1#楼 | 3楼 | 科室待定 | 刷卡门禁系统 | 2套 |
|  |  |  | 自动平移门 | 1套 |
|  |  |  | 可视对讲系统 | 1套 |
| 1#楼 | 4楼 | 科室待定 | 自动平移门 | 1套 |
| 1#楼 | 5楼 | 肿瘤内科 | 测温可视对讲门禁系统 | 2套 |
|  |  |  | 自动平移门 | 1套 |
| 1#楼 | 6楼 | 肿瘤内二科 | 测温可视对讲门禁系统 | 2套 |
|  |  |  | 自动平移门 | 1套 |
| 1#楼 | 7楼 | 肿瘤内三科 | 测温可视对讲门禁系统 | 1套 |
|  |  |  | 自动平移门 | 1套 |
| 1#楼 | 8楼 | 康复科病房 | 测温可视对讲门禁系统 | 1套 |
|  |  |  | 自动平移门 | 1套 |
| 1#楼 | 9楼 | 感染性病科 | 测温可视对讲门禁系统 | 1套 |
|  |  |  | 自动平移门 | 1套 |
| 门诊楼 | 1楼 | 急诊重症监护室EICU | 密码刷卡门禁系统 | 1套 |
|  |  |  | 可视对讲门禁 | 1套 |
| 门诊楼 | 1楼 | CT室 | 密码刷卡门禁系统 | 1套 |
|  |  |  | 自动平移门 | 2套 |
|  |  |  | 指纹门禁系统 | 2套 |
| 门诊楼 | 1楼 | 西药房 | 密码刷卡门禁系统 | 2套 |
| 门诊楼 | 1楼 | 核磁MR操作室 | 密码刷卡门禁系统 | 1套 |
| 门诊楼 | 1楼 | 放射线科 | 密码刷卡门禁系统 | 1套 |
|  |  |  | 自动平移门 | 8套 |
| 门诊楼 | 2楼 | 中药房 | 指纹门禁锁 | 1套 |
| 门诊楼 | 2楼 | 妇产科药房 | 密码刷卡门禁系统 | 1套 |
| 门诊楼 | 2楼 | 超声科 | 密码刷卡门禁系统 | 11套 |
| 门诊楼 | 3楼 | 检验科 | 密码刷卡门禁系统 | 6套 |
| 门诊楼 | 3楼 | 性病实验室 | 密码刷卡门禁系统 | 1套 |
| 门诊楼 | 5楼 | 医学工程部 | 密码刷卡门禁系统 | 1套 |
|  |  |  | 指纹门禁锁 | 2把 |
| 门诊楼 | 6楼 | 总会计师室 | 指纹门禁锁 | 1把 |
| 门诊楼 | 6楼 | 601室 | 指纹门禁锁 | 1把 |
| 门诊楼 | 6楼 | 602室 | 指纹门禁锁 | 1把 |
| 门诊楼 | 6楼 | 605室 | 指纹门禁锁 | 1把 |
| 门诊楼 | 6楼 | 607室 | 指纹门禁锁 | 1把 |
| 门诊楼 | 6楼 | 608室 | 指纹门禁锁 | 1把 |
| 门诊楼 | 6楼 | 610室 | 指纹门禁锁 | 1把 |
| 门诊楼 | 6楼 | 606室 | 指纹门禁锁 | 1把 |
| 科教楼 | 7楼 | 主入口 | 指纹门禁锁 | 1把 |
| 急诊楼 | 1楼 | 挂号、药房 | 密码刷卡门禁系统 | 2套 |
| 急诊楼 | 1楼 | 医学影像中心 | 测温可视对讲门禁系统 | 1套 |
| 急诊楼 | 1楼 | EICU科 | 测温可视对讲门禁系统 | 2套 |
| 急诊楼 | 1楼 | 药房 | 测温可视对讲门禁系统 | 2套 |
| 急诊楼 | 1楼 | 入口及消防通道 | 测温可视对讲门禁系统 | 3套 |
| 急诊楼 | 2楼 | 手术室、更衣室、会诊区 | 密码刷卡门禁系统 | 3套 |
| 急诊楼 | 2楼 | 留观科 | 指纹门禁系统 | 3套 |
| 急诊楼 | 2楼 | 留观病房 | 测温可视对讲门禁系统 | 3套 |
| 急诊楼 | 2楼 | 急诊病房 | 测温可视对讲门禁系统 | 9套 |
| 急诊楼 | 2楼 | 留观会议室 | 密码刷卡门禁系统 | 2套 |
| 急诊楼 | 2楼 | 检验科 | 指纹门禁 | 3套 |
| 急诊楼 | 2楼 | 检验科 | 密码刷卡门禁系统 | 3套 |
| 急诊楼 | 3楼 | 静配中心 | 测温可视对讲门禁系统 | 2套 |
| 急诊楼 | 4楼 | 手术室、挂号房 | 密码刷卡门禁系统 | 2套 |
| 急诊楼 | 4楼 | 小儿外科 | 测温可视对讲门禁系统 | 6套 |
| 急诊楼 | 5楼 | 库房、手术室 | 密码刷卡门禁系统 | 2套 |
| 急诊楼 | 5楼 | 产科 | 测温可视对讲门禁系统 | 9套 |
| 急诊楼 | 6楼 | 手术室 | 密码刷卡门禁系统 | 1套 |
| 急诊楼 | 6楼 | 新生儿重症监护科 | 测温可视对讲门禁系统 | 7套 |
| 急诊楼 | 6楼 | 儿科 | 测温可视对讲门禁系统 | 3套 |
| 急诊楼 | 7楼 | 手术室 | 密码刷卡门禁系统 | 1套 |
| 急诊楼 | 7楼 | 新生儿科 | 测温可视对讲门禁系统 | 7套 |
| 急诊楼 | 8楼 | 培训科、手术室 | 密码刷卡门禁系统 | 3套 |
| 急诊楼 | 8楼 | 特需病房 | 测温可视对讲门禁系统 | 3套 |
| 急诊楼 | 8楼 | 行政办公区 | 测温可视对讲门禁系统 | 2套 |
| 120科 | 1楼 | 主入口 | 测温可视对讲门禁系统 | 2套 |
| 发热门诊 | 1楼 | 主入口 | 测温可视对讲门禁系统 | 1套 |
| 发热门诊 | 1楼 | 各分室入口 | 密码刷卡门禁 | 5套 |
| 核医学 | 1楼 | 主入口 | 自动平开门 | 3套 |
| 核医学 | 4楼 | 照相室 | 自动平移门 | 1套 |
| 核医学 | 1-4楼 | 各科室 | 密码刷卡门禁 | 13套 |
| 直线加速器治疗室 | 1楼 | 模拟机室 | 自动平移门 | 1套 |
|  | 1楼 | 加速器治疗室 | 自动平开门 | 2套 |
| 另注：包含甲方目前安装的及其后续安装的全院范围内的门禁系统 |  |  |  |  |