赤峰市医院高位水箱间修缮项目

院内比选文件

采 购 人：赤峰市医院

项目编号：CFSYYZCB-20220255

2022年8月

目录

第一章 供应商须知	1

第二章 采购需求	3

第三章 响应文件格式	5

第一章 供应商须知

一、供应商资格要求：

（一）生产厂家及供方的《营业执照》，供方应为在中华人民共和国境内注册，能够独立承担民事责任，具有独立法人资格的本国供应商。

（二）须具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（三）参加采购活动前三年内，在经营活动中无重大违法记录的承诺书原件；

（四）如属于医疗器械需提供医疗器械注册证、生产许可证及经营许可证。

二、响应文件的签署及规定

供应商应准备响应文件2份，正副本各一份（文件要求详见第三章），胶装密封按公告时限送达。

三、院内比选会议时间、地点及响应文件的递交

会议时间：另行通知

会议地点：另行通知

院内比选时，供应商按医院要求将响应文件上交，否则视为投标无效。

四、院内比选程序

1.资格审查

（1）资格评审标准：“符合供应商资格要求”。

2.院内比选

（1）各响应供应商递交院内比选文件时间的逆序或采用抽签方式决定院内比选顺序。

（2）递交响应文件，PPT介绍项目方案（公司介绍、施工方案、安全保障措施等），回答相关问题及最终报价，时长不超过3分钟。

（3）院内比选小组评审（无二次报价）。

（4）评审原则：在服务和价格两方面进行院内比选评分，根据评分由高到低排序，评分最高者中选。

（5）院内比选小组推荐成交候选人，形成院内比选报告。

（6）中选结果在赤峰市医院官网公告。

第二章 采购需求

一、采购项目：

1.项目名称及要求：

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 最高总限价 | 参数要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高位水箱间修缮项目 | 1项 | 28.3万元 | 1. 装配式组装消防水箱：容量≥24m3（尺寸3.5米*3.5米*2米），材质为304不锈钢，厚度≥3毫米，所有配件，拉杆为槽钢为16#a 304不锈钢，水位计采用磁翻板液位计。 2. 装配式组装生活水箱：容量≥10m3（尺寸3.5米*2米*2米），材质为食品级304不锈钢，符合生活饮用水质二次检测标准，厚度≥3毫米，所有配件，拉杆为槽钢为16#a 304不锈钢，水位计采用磁翻板液位计。 3. 安装消防、喷淋系统符合消防验收规范。 4. 生活水箱出水口设置一套系统稳压设备。 |

（1）投标人应具有需在市场监督管理部门登记备案，有工商营业执照，并且符合经营范围，应当具备水暖工程、消防工程施工设备安装的资质。

（2）具备一定的施工经验，从事过相关水暖、消防工程安装施工项目，并提供相应的资料和施工资质予以证明。

（3）有一定的业绩，具有一定的绘图能力，并能快速熟悉院内管道走向。

（4）有完善的施工队伍，且施工队伍人数能够符合相应的要求。

（5）提供完善的售后服务，并保证设备使用正常。在遇到紧急故障时能在半小时内发起响应，一小时内到达现场，三小时内解决问题。如果产品故障在规定时间内（24小时内）仍然无法修复，投标人在规定时间内（24小时内）采取应急措施解决，直至设备修复完成，保证产品使用。

（6）提供相应的质保期限，在质保期限内保障设备的正常运行。

二、评审：

我院评审小组将本着公开、公平、公正原则通过以下方面进行综合评定：

- 公司履约能力评价；

- 施工方案评价；

- 安全保障措施;

- 投标人的报价；

三、注意事项：

1.赤峰市医院官网公示中标公告，中标单位自中标通知发出之日起须在10日内与我院签订合同。

2.投标单位需完全服从和尊重评委会所作的评定结果，同时清楚理解报价最低并非意味着必定获得成交资格。

第三章 响应文件格式

赤峰市医院高位水箱间修缮项目采购

院内比选投标文件

（正本/副本）

投标单位：

联 系 人：

联系电话：

2022年8月

目 录

一、院内比选响应函（模板）

二、报价表（模板）

三、供应商资格证明文件

四、售后服务承诺函

五、安全保障措施

一、院内比选响应函（格式）

赤峰市医院：

根据贵方为赤峰市医院高位水箱间修缮采购项目的采购邀请,签字代表（姓名、职务）经正式授权并代表供应商（供应商名称、地址）提交下述文件：

1.响应文件   份；

2.报价表   份；

3.院内比选文件中供应商须知和采购需求提供的有关文件。

据此，我方在此郑重承诺：

（1）所附报价表中体现的报价为我单位完成本项目的响应报价。

（2）供应商接受本院合同格式及合同条款，并将按院内比选文件的规定、承诺等履行合同责任和义务。

供应商名称：

供应商电话：

法定代表人签字或签章：

授权代表：姓名、职务：

授权代表签字：

供应商授权代表联系电话：

年    月    日

二、报价表（格式）

项目名称：赤峰市医院高位水箱间修缮项目采购项目

项目编号：CFSYYZCB-20220255

| 序号 | 名称 | 服务期限 | 最高限价 | 报价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高位水箱间修缮项目 |  | 28.3万元 |  |
| 合计： |  |  |  |  |

供应商名称（盖章）：

供应商授权代表签字：

日期：

注：

1.报价如高于限价视为无效。

2.该采购项目为交钥匙项目，响应报价应包含与本采购项目有关的服务过程、技术培训、技术资料及乙方所提供的服务涉及货物、包装、运输、所有土建施工、安装、调试、售后维护服务、税金等全部费用。

3.此表必须有供应商被授权人签字或法定代表人签字或盖章并加盖公章，否则按无效响应处理。

三、供应商资格证明文件

（一）有效的法人营业执照（副本复印件加盖公章）；

（二）法定代表人授权书原件；

（三）须具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）参加采购活动前三年内，在经营活动中无重大违法记录的承诺书原件；

（五）医疗器械需提供医疗器械注册证、生产许可证及经营许可证，需含相关项目（非医疗器械可忽略此项）。

（一）有效的法人营业执照（副本复印件加盖公章）

（二）法定代表人授权书原件

本授权书声明：注册于（国家或地区的名称）的（公司名称）的在下面签字的（法定代表人姓名、职务）代表本公司授权（单位名称）的在下面签字的（被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，就（项目名称）的投标，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于      年     月     日签字生效，特此声明。

法定代表人签字或盖章：

被授权人签字：

投标人单位公章：

被授权人姓名：

职　　　　务：

电　　　　话：

附：

1.法定代表人身份证正反面复印件并加盖投标人单位公章；

2.被授权人身份证正反面复印件并加盖投标人单位公章。

- 履行合同所必需的设备和专业技术能力证明文件；

- 无重大违法记录的承诺书原件（三年内）

四、售后服务方案

五、安全保障措施