## Sheet1
牙周治疗仪设备技术参数
参数性质 | 序号 | 具体技术参数要求
1、具有的主要功能
| 1.1 | 口腔临床治疗中做牙周治疗，抛光喷砂
| 1.2 | 清除口腔牙齿表面的牙结石、牙菌斑，牙渍等
| 1.3 | 清除牙周袋内的牙石和菌斑，清洗、荡洗牙齿根管
2.详细的技术参数（性能）
| 2.1 | 电源输入：AC 220V～ （50~60）Hz 主机输入：25V~，50Hz 2.8A
| 2.2 | 无线脚踏开关电池：5号电池×2
| 2.3 | ·接收灵敏度 -114dB（符合中国国家电信法）
4.服务要求
| 4.1 | 质保期限：≥2年
| 4.2 | 培训相关要求：每年一次
| 5.主要配置需求 | （须包括品名、数量、单位）
| 5.1 | 主机一个
| 5.2 | 消毒盒两个
| 5.3 | 小推车一个
| 5.4 | 超声工作尖20枚
| 5.5 | 手柄2个
| 5.6 | LED灯配件2个
| 5.7 | 外接水管1个
| 5.8 | 电源线1个
| 5.9 | 脚踏1个
| 5.1 | 800ml水瓶1个