1、能源消耗情况：分种类审计医院2023—2025年三年来各种能源实际消耗量、折标量、能源费用支出情况，对照国家、自治区级、行业内能耗标准定额，核算分析医院能耗结构、能流平衡、能耗指标（如综合能耗、人均能耗、单位面积能耗等）、能耗变化趋势，分析是否符合当年度医院发展实际，并分析能耗变化主要原因。同时，结合医院规模及业务发展趋势，对未来十年医院能源消耗量及增减趋势进行预测，测算与关键参数的对应模型（如医生规模、住院或就诊人数、天气变化模型），以及新增单独医疗设备能耗处理模式。

- 用能设备情况：分专业（包括但不限于供配电、给排水、中央空调、电梯、分体空调、医疗设备等）统计全院主要用能设备，开展相关测试和实验（如变压器负载、三相平衡、电能质量、空调机组COP、换热效率、管网压力、管道保温效果、温湿度、照度等），对主要用能设备的配置情况、运行效率、能源利用效率、节能潜力进行分析。

- 能源计量情况：分种类对医院各种能源的计量情况和能耗统计情况进行调研，分析医院现有能源计量体系建设、计量器具配备管理、计量数据运用管理、能耗数据统计等实际情况，分析计量配置上存在的差距和问题，明确需要达到的计量网络配置目标，以及计量投资分析。

- 能源管理状况：对医院现有能源管理机构及部门设置、节能规章制度建设及执行、节能岗位设置及职责确定、能源管理目标和方针、节能宣传教育培训工作开展等实际情况进行调研，分析能源管理的成效与问题，明确后期可以实施的能源管理具体措施和管理目标。

- 技改项目分析：核算医院三年来已经开展的节能技改项目取得的节能效果以及可以改进的方向。结合医院实际情况及院方需求，为医院量身制定可以具体实施的节能技改项目清单，分析各技改项目实施后的节能量和投资回收期，给出合理建议。

- 能耗基准确定：根据调研情况，确定各种类能源消耗基准值，为后期节能技改项目开展提供客观的能耗基准值，以及其他相关支撑数据。根据院区业务调整计划，各个建筑使用功能变化，制定基准调整方案。

- 跟踪服务：为医院后期开展的节能技改项目提供专业指导意见，协助完成对节能技改合作方的综合考核，包括技改方案的评价、节能效果测试、能耗基准调整等工作。

- 其他服务：协助院方完成节能技改项目招标技术文件编制、政策补贴申请、节能荣誉申报、节能宣传文案的制定、其它与节能工作相关的技术指导等工作。