直饮机基本参数

1、温开水安全要求：采用热交换器技术，热交换器内外管采用304不锈钢波纹管。

2、设备配备有儿童锁功能。

3、节水要求：产品具有节水功能，水效等级3级或以上

4、环保要求：饮水机整机符合GB/T24021-2001要求，通过中国环境标志产品认证

5、电气要求：饮水机整机符合GB/T26572-2011、GB/T26125-2011

要求，符合RoHS认证

6、食品卫生要求：饮水机整机符合GB4806.7-2016、

GB4806.9-2016、GB4806.11-2016 要求保证出水安全

7、水质要求：饮水机整机产品出水水质符合CJ94-2005《饮用净水水质标准》

8、核心部件发热管采用不锈钢800材质

9、水龙头采用无铅材质，水中铅的增加量≤0.001mg/L