参数要求

- 电极夹（50套）

- 能与青岛光电2260心电图机配套正常使用

- 火龙罐（6个）

- （1）小号玄黄罐(上口直径5.5cm内口直径3.5cm 高6.5cm直径7cm±2%);      2个

- （2）中号玄黄罐(上口直径6.5cm 内口直径4.5cm高7.5cm 直径8.5cm±2%);    2个

- （3）大号玄黄罐(上口直径8cm内口直径6cm高9cm直径10.5cm±2%);         2个

- 铜砭刮痧板（4个）

- 铜砭刮痧板大号长约18cm*宽4cm*厚0.4cm±2% 重160g±2% ;           2个

- 铜砭刮痧板小号长约13.2m*宽3.2cm*厚0.4cm±2%重约90g±2% ;         2个

（3）配套刮痧油/红花油 ;                                                2瓶