## Sheet1
网络脑电回放工作站设备技术参数
| 2.1计算机系统 | ≥英特尔i5四核处理器
| 2.2 | ≥8G内存
| 2.3 | ≥1000G硬盘
| 2.4 | 显卡
| 2.5 | 声卡
| 2.6 | 100/1000MB/S 网卡
| 2.7 | DVID刻录机
| 2.8 | 鼠标、键盘：由许多快捷简化操作
| 2.9 | ≥24寸显示器
| 2.1 | 加密狗
| 2.11 | Windows操作系统
| 2.12 | 微软专业办公软件
| 2.13 | 报告生成系统：基于微软办公软件，可以对报告进行剪切、复制、粘贴等操作
| 2.14 | 报告包括文本及word两种中英文模式，报告包括：波形、图像、病人资料、文字描述等
| 2.15 | 回放软件：可以同屏显示不同导联设置下的脑电信号，波形和视频局部放大，全导自动测量和平均分析包括：波幅、频率。电极阻抗连续测试功能。可以正常速度、快进、滚屏、翻屏及跳屏道目标位置
| 2.16 | 轻松表明脑电信号的频率及波幅
| 2.17 | 屏幕校正功能：客户可以阅览到与走纸脑电一致的图形
| 2.18 | 屏幕拷贝功能：将屏幕显示的脑电图形转换到其他文档内
| 2.19 | 长时间的脑电监护应分段记录，Merge功能可以连续回放所有分段记录的脑电
| 2.2 | 全网络数据回放功能，可以即时回放患者的脑电数据
4.服务要求
| 3.1 | 质保期限：至少两年
| 3.2 | 培训相关要求：工程师现场培训
| 3.3 | 是否终身免费软件升级：是
| 3.4 | 维修密码支持（若有密码需开放）：无
5.主要配置需求（须包括品名、数量、单位）
| 4.1 | 计算机工作站1套
| 4.2 | 加密狗1个
| 4.3 | 专用软件1套