“沁园”品牌净水器滤芯更换及维修（保）服务

要求及明细表

一、滤芯更换及维修（保）服务要求

（一）病房及公共区域净水器由于用水量大，因此要求每8个月需要更换一次每台净水器的RO反渗透滤芯及后置活性炭滤芯，每6个月需要更换一次其他滤芯，如果有的科室用水量过大，可按科室要求增加更换次数。

（二）其他区域包括行政科室或个别办公室的净水器每6个月需要更换一次PP棉（聚丙烯熔喷滤芯），每1年需要更换一次颗粒活性炭滤芯及碳棒滤芯，每2年需要更换一次超滤膜滤芯（如有）、RO反渗透膜滤芯及后置活性炭滤芯。也可根据滤芯出水量以及检测TDS值>50时，根据科室要求对滤芯进行选择性更换。

（三）要求维保单位对全院的净水器（不只包含目前安装的，还包括后续安装的）进行定期滤芯更换及维护保养，对故障机器进行及时维修。要求维保单位设定专人负责，并保持24小时电话畅通，接到报修电话后2个小时内赶到现场，如果涉及到需要换配件等不能立即使用净水器的情况时，需提供临时机器设备供患者使用。每次更换完滤芯需要对旧滤芯及新滤芯进行拍照留底，并进行科室签字确认。

（四）每年随机抽选2台直饮机由第三方机构检测水质，并出具水质检测报告，检测费用由供应商负责。每月1次对全院净水器进行巡查及故障排查，并让科室签字确认，如有换件需求则与科室护士长沟通后进行维护。净水器故障所需维修更换的配件及耗材均免费更换，除维修所需更换的增压泵、压力罐要经过审计价格计费。

（五）供应商承诺更换与原品牌一致的滤芯。

二、净水器明细表

| 科室/位置 | 位置 | 数量 | 机型 |
| --- | --- | --- | --- |
| 二楼CT室 | 门诊3号楼 | 1 | DCY-02 |
| 二楼耳鼻喉 | 门诊3号楼 | 1 | R5-1500A |
| 四楼腔镜室 | 门诊3号楼 | 1 | DCY-02 |
| 六楼605院办 | 门诊3号楼 | 1 | R5-01 |
| 六楼612党办 | 门诊3号楼 | 1 | RO-400 |
| 七楼医务部 | 门诊3号楼 | 1 | 6903 |
| 七楼运营管理部 | 门诊3号楼 | 1 | RU-401A |
| 六楼618审计科 | 门诊3号楼 | 1 | RU-401A |
| 院办603 | 门诊3号楼 | 1 | RD303 |
| 六楼621审计科长 | 门诊3号楼 | 1 | RO-303 |
| 六楼619宣传科 | 门诊3号楼 | 1 | RU-401A |
| 613书记室 | 门诊3号楼 | 1 | RU-401A |
| 七楼药供科 | 门诊3号楼 | 1 | RO-185H |
| 四楼肺功能室 | 门诊3号楼 | 1 | DCY-02 |
| 五楼口腔科 | 门诊3号楼 | 1 | RO-400 |
| 一楼西骨科专区 | 门诊3号楼 | 1 | DCY-02 |
| 九楼感染科 | 1号楼 | 1 | DCY-02 |
| 九楼医生用感染科 | 1号楼 | 1 | L11 |
| 九楼医疗大厅 | 1号楼 | 1 | DCY-02 |
| 四楼呼吸（一） | 1号楼 | 1 | DCY-02 |
| 八楼东医办室 | 1号楼 | 1 | DCY-02 |
| 二楼放疗科 | 1号楼 | 1 | DCY-02 |
| 消毒中心 | 2号楼负一楼 | 1 | L08 |
| 介入科 | 2号楼一楼西 | 1 | RD310 |
| 手术室餐厅 | 2号楼三楼 | 1 | DCY-02 |
| 血液科（一） | 2号楼五楼东 | 1 | DCY-02 |
| 内分泌 | 2号楼五楼西 | 1 | DCY-02 |
| 普外科 | 2号楼八楼东 | 1 | DCY-02 |
| 神经外科（一） | 2号楼九楼东 | 1 | DCY-02 |
| 胸外科 | 2号楼十楼东 | 1 | DCY-02 |
| 心内(三） | 2号楼十二楼东 | 1 | DCY-02 |
| 心内（二） | 2号楼十二楼西 | 1 | DCY-02 |
| 骨科（二） | 2号楼十三楼西 | 1 | DCY-02 |
| 骨科（三） | 2号楼十四楼东 | 1 | DCY-02 |
| 骨科（四） | 2号楼十四楼西 | 1 | DCY-02 |
| 眼科 | 2号楼十五楼东 | 1 | DCY-02 |
| 肾内科 | 2号楼十六楼东 | 1 | DCY-02 |
| 骨科（五）消化内（二） | 2号楼十七楼西 | 1 | DCY-02 |
| 全科 | 2号楼十九楼东 | 1 | DCY-02 |
| 心内（一） | 2号楼十九楼西 | 1 | DCY-02 |
| 一楼扶梯下 | 急诊6号楼 | 1 | DCY-02 |
| 二楼大厅 | 急诊6号楼 | 1 | DCY-02 |
| 三楼病理科 | 急诊6号楼 | 1 | L08 |
| 四楼大厅 | 急诊6号楼 | 1 | DCY-02 |
| 五楼产科（休息室） | 急诊6号楼 | 1 | L11 |
| 六楼儿科（三）南 | 急诊6号楼 | 1 | DCY-02 |
| 七楼儿科（二）南 | 急诊6号楼 | 1 | DCY-02 |
| 七楼儿科（一）北 | 急诊6号楼 | 1 | DCY-02 |
| 八楼老年病 南面 | 急诊6号楼 | 1 | DCY-02 |
| 八楼办公区 北面 | 急诊6号楼 | 1 | DCY-02 |
| 三楼静配中心 | 急诊6号楼 | 1 | L08 |
| 三楼手术室 | 急诊6号楼 | 1 | L08 |
| 三楼大厅 | 急诊6号楼 | 1 | DCY-02 |
| 四楼保健科接待室 | 急诊6号楼 | 1 | L08 |
| 四楼南侧日间病房 | 急诊6号楼 | 1 | DCY-02 |
| 五楼产科病房热水间 | 急诊6号楼 | 1 | DCY-02 |
| 五楼北侧产科 | 急诊6号楼 | 1 | DCY-02 |
| 六楼北侧新生儿 | 急诊6号楼 | 1 | DCY-02 |
| 一楼大厅 | 核医学 | 1 | 406A |
| 一楼办公室 | 核医学 | 1 | DCY-04 |
| 二楼大厅 | 核医学 | 1 | DCY-02 |
| 二楼南侧 | 核医学 | 1 | DCY-04 |
| 三楼南 | 核医学 | 1 | DCY-02 |
| 四楼南水房 | 核医学 | 1 | DCY-02 |
| 七楼药剂科 | 科教楼 | 1 | R5-08C |
| 四楼 | 科教楼 | 1 | R5-1500A |
| 五楼 | 科教楼 | 1 | RO-400 |
| 六楼 | 科教楼 | 1 | RO-400 |
| 观察室 | 发热门诊 | 1 | RU-401A |
| 开水间 | 发热门诊 | 1 | DCY-04 |
| 老采血室 | 发热门诊 | 1 | L13 |
| 一楼办公室维修组 | 临床技能中心一楼 | 1 | RU-401A |
| 临床医学 | 临床技能中心三楼 | 1 | DCY-02 |
| 会议中心 | 二楼卫生间 | 1 | L33 |
| 配电室 |  | 1 | 506A |