## 询价单
变频螺杆式风冷热泵机组-报价单
序号 | 项目名称 | 规格型号 | 品牌 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  | 备注
[7 empty] | 单价（含税） | 合价（含税）
1 | 变频四管制螺杆式风冷热泵机组 |  |  | 制冷量980kW，制冷温差7/12°C;制热量1240kW，制热温差45~40°C;输入总功率288kW，风机功率32kW，工作环境温度:-15~48°C，制冷剂:R134a,COP≥3.2(W/W),IPLV≥3.7(W/W) | 组 | 2
2 | 变频 单冷变频螺杆式风冷热泵机组 |  |  | 制冷量1100kW，制冷温差7/12°C，压缩机输入功率324kW，风机功率32kW 制冷剂:R134a,COP≥3.2(W/W),IPLV≥3.7(W/W)，环境温度-15~48°C | 组 | 1
合计（含税）
注:1、以上报价为货到工地车板价，含税、含安装、含设备基础、含设备本身调试费及配合净化空调系统调试、含运费、含吊装到楼顶屋面、规费税金全费用成活价。
报价人： |  |  |  | 联系电话 |  |  | 报价单位（盖章）